## Položkový rozpočet
Stavba : |  |  | 605 - Kraslice, Jarošova č.p.213
Objekt : |  |  | 6050010 - Úprava plynové kotelny-vytápění a plyn
Poř. | Číslo položky |  | Název položky | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost
636 | 36-M MERENI A REGULACE
1 | C0921 |  | D+M zařízení MaR | kpl | 1 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
713 | IZOLACE TEPELNE
2 | C71346-2114/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 32 | m | 3 |  | 0 | 9e-05
3 | 63196267 |  | Pouzdro izol. ALP 35/30 | m | 3 |  | 0 | 0
4 | C71346-2115/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 40 | m | 7.5 |  | 0 | 0.00023
5 | 63196257 |  | Pouzdro izol.ALP 42/40 | m | 7.5 |  | 0 | 0.0075
6 | C71346-2116/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 50 | m | 8 |  | 0 | 0.00024
7 | 63196332 |  | Pouzd.izol. ALS 54/50mm | m | 8 |  | 0 | 0.02
8 | C99871-3101 |  | Přesun hm izol.tepel.výška 6m * | t | 0.028 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.02806
723 | VNITRNI PLYNOVOD
9 | C72312-0204 |  | Potrubí ocelzáv čern svař DN 25 | m | 4.5 |  | 0 | 0.05571
10 | C72315-0312 |  | Potrubí ocelhladk čern svař D 57 | m | 3 |  | 0 | 0.02436
11 | C72323-9103 |  | Mtž plyn armatur 2 závit G 1 | kus | 2 |  | 0 | 6e-05
12 | 55196510 |  | Uzávěr kulový plyn D G 1" | ks | 2 |  | 0 | 0.0016
13 | C72319-0901 |  | Uzavř nebo otevření plyn potr | kus | 2 |  | 0 | 0
14 | C72319-0907 |  | Odvzdušnění a napuštění plyn potr | m | 7.5 |  | 0 | 0
15 | C72319-0909 |  | Tlak zkouš plyn potr | kus | 1 |  | 0 | 0
16 | R72319-0917 |  | Propoj na stáv.plyn.potr DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0.00025
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.08198
731 | KOTELNY
17 | C73124-9126 |  | Mtž oc ktl kap plv -52kW | soub | 2 |  | 0 | 0.001
18 | 48500116 |  | Kotel plyn. kondenzační závěs. 42kW | ks | 2 |  | 0 | 0.12
19 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 10 |  | 0 | 0
Uvedení kotlů do provozu
20 | C99873-1101 |  | Kotelny presun hmot vyska -6m | t | 0.203 |  | 0 | 0
21 | 48500117 |  | Hydraul.rozdělovač +anuloid | ks | 1 |  | 0 | 0.008
pro dva kotle
22 | C0921 |  | Montáž rozdělovače | kpl | 1 |  | 0 | 0
23 | 48500118 |  | Sada sdruženého odvodu spalin | ks | 1 |  | 0 | 0.015
pro dva kondenzační kotle
24 | C0921 |  | Montáž sdruženého odvodu spalin | kpl | 1 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.144
732 | STROJOVNY
25 | C73242-9112 |  | Mtž čerp oběh DN40 | soub | 1 |  | 0 | 0.00063
26 | 42696299 |  | Čerpadlo 40/1-6 PN 6 | ks | 1 |  | 0 | 0.02
27 | C99873-2101 |  | Strojovny přesun hmot výška -6m | t | 0.044 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.02063
733 | ROZVOD POTRUBI
28 | C73311-1116 |  | Potr záv norm kotelny stroj DN 32 | m | 3 |  | 0 | 0.02367
29 | C73311-1117 |  | Potr záv norm kotelny stroj DN 40 | m | 7.5 |  | 0 | 0.0627
30 | C73311-1118 |  | Potr záv norm kotelny stroj DN 50 | m | 8 |  | 0 | 0.08168
31 | R73314-1102 |  | Odlučovač nečistot ocel DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0.00114
32 | C73319-0107 |  | Tlak zkouška potr závit DN 40 | m | 10.5 |  | 0 | 0
|  | + | 3+7.5 |  |  | 10.5
33 | C73319-0108 |  | Tlak zkouška potr závit DN 50 | m | 8 |  | 0 | 0
34 | R73319-1928 |  | Propojení na stávající rozvody | kpl | 1 |  | 0 | 0.00113
35 | C99873-3101 |  | Potrubí přesun hmot výška -6m | t | 0.17 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.17032
734 | ARMATURY
36 | C73420-9126 |  | Mtž 3závit armatury G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 5e-05
37 | 48497668 |  | Ventil trojc.směš. DN32 | ks | 1 |  | 0 | 0.003
38 | C73420-9127 |  | Mtž 3závit armatury G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | 5e-05
39 | 48499649 |  | Ventil trojc.směš. G6/4 | ks | 1 |  | 0 | 0.02
Kvs 25
40 | 48497801 |  | El.pohon troj.vent. 24V/50Hz | ks | 2 |  | 0 | 0.04
41 | R73443-1111 |  | Mont.termostatu | kus | 1 |  | 0 | 0.00076
42 | 48500100 |  | Ekvitermní regulátor | ks | 1 |  | 0 | 0.001
43 | C73420-9103 |  | Mtž 1závit armatury G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 6e-05
44 | 55196174 |  | Kohout vypouš. D 1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0
45 | C73420-9116 |  | Mtž 2závit armatury G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 4e-05
46 | 55197465 |  | Ventil pojist. 1"x5/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.001
4,5 bar
47 | C73420-9117 |  | Mtž 2závit armatury G 6/4 | kus | 8 |  | 0 | 0.00032
|  | + | 6+2 |  |  | 8
48 | 55121195 |  | Kulovy kohout G6/4" | ks | 6 |  | 0 | 0.0042
49 | 42296116 |  | Klapka zpětná G 6/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.004
50 | C73420-9118 |  | Mtž 2závit armatury G 2 | kus | 4 |  | 0 | 0.00016
|  | + | 2+1+1 |  |  | 4
51 | 55121196 |  | Kulovy kohout G2" | ks | 2 |  | 0 | 0.0016
52 | 42296030 |  | Klapka zpětná G 2" | ks | 1 |  | 0 | 0.002
53 | 42296028 |  | Filtr G 2" | ks | 1 |  | 0 | 0.0015
54 | C73441-9111 |  | Mtž teploměru š pouzdr nebo 2kov | ks | 2 |  | 0 | 0.00054
55 | 40596008 |  | Teploměr TU 100 0-120 st C | ks | 2 |  | 0 | 0
56 | R73442-3130 |  | Mtž tlakoměru | kus | 2 |  | 0 | 0.00976
57 | 38896016 |  | Manometr 312 D100 0-1,6MPa | ks | 2 |  | 0 | 0
58 | 38896011 |  | Kohout manometr.ČSN 137513 PN 16 | ks | 2 |  | 0 | 0.006
59 | C99873-4101 |  | Armatury přesun hmot výška -6m | t | 0.096 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.09604
767 | KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE
60 | C76799-5101 |  | Kdk mtž atypu hmotnost celkem -5kg | kg | 38 |  | 0 | 0.00266
61 | 55300884 |  | Atypické kovové výrobky | kg | 38 |  | 0 | 0.038
62 | C99876-7101 |  | Přesun hmot KDK-50m výška- 6m | t | 0.041 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.04066
783 | NATERY
63 | C78342-4140 |  | Nátěr syntet potrubí 50 Z+2 | m | 26 |  | 0 | 0.00182
| topení | + | 8+7.5+3 |  |  | 18.5
| plyn | + | 4.5+3 |  |  | 7.5
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.00182
900 | RŮZNÉ
64 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 24 |  | 0 | 0
Topná zkouška
65 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 6 |  | 0 | 0
Revize plynu včetně revizní zprávy
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACE: |  |  |  |  | 21% |  | Celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0
| Daň z přidané hodnoty: |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena včetně DPH: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.58351

## Rekapitulace
2014-07-15
R E K A P I T U L A C E
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : | 605 - Kraslice, Jarošova č.p.213
Objekt : | 6050010 - Úprava plynové kotelny-vytápění a plyn
Číslo | Název stavebního oddílu | Nabídková cena | Hmotnost
636 | 36-M MERENI A REGULACE | 0 | 0
713 | IZOLACE TEPELNE | 0 | 0.02806
723 | VNITRNI PLYNOVOD | 0 | 0.08198
731 | KOTELNY | 0 | 0.144
732 | STROJOVNY | 0 | 0.02063
733 | ROZVOD POTRUBI | 0 | 0.17032
734 | ARMATURY | 0 | 0.09604
767 | KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE | 0 | 0.04066
783 | NATERY | 0 | 0.00182
900 | RŮZNÉ | 0 | 0
REKAPITULACE: |  | Cena celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: | 0
| DPH 21%: | 0
| Cena včetně DPH: | 0 | 0.58351

## Krycí list
NORMEX MANAGER |  |  |  |  | (C) NORMEX Praha
Rozpočet a NZ |  |  |  |  | software & normy
POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU
| Stavba: | 605 - Kraslice, Jarošova č.p.213
| Objekt: | 6050010 - Úprava plynové kotelny-vytápění a plyn
| Cena včetně DPH : | 0 | Kč
| Cena bez DPH: | 0 | Kč
| 21% daň z PH : | 0 | Kč
| Hmotnost : | 0.58351 | T
|  |  |  | Zpracoval: | Hlaváčková
|  |  |  | Dne: | 2014-07-15